## 概要
Microsoft Clustering Service
※Windows Server 2008以降では「Windows Server Failover Cluster (WSFC)」という名称に変更
■概要
複数サーバーを接続するクラスタ構成で、耐障害性に優れている
※クラスタ：ネットワーク上では単一に見える複数接続されたサーバ。SAN（共有ディスク：クォーラムディスク）に接続されている。
■Cluster構成にする目的
無停止稼働を目的として高可用性に優れたシステムにすること
・アクティブ－パッシブ型のクラスタ
※クラスタモデルは大きく2種類あり（アクティブーアクティブ構成、アクティブーパッシブ構成）、本サービスは後者
・稼働系と待機系に分けられ、障害時に待機系に切り替わるホットスタンバイ型。
■主な機能
・クラスタサービス
クラスタ構成の管理
他クラスタ構成ノードとの協調
イベント通知処理
フェイルオーバー制御
・クラスタデータベース
クラスタの各種構成を管理している
・クォーラムリソース
チェックポイントファイル、クォーラムログの保持を行う
ノード切替わり時に必要なチェックポイントファイルの世代管理等を行う
※クォーラム：分散システムにおける処理の整合性をとるための実装。過半数/多数決の意味。
■前提条件
・同一ドメインに所属していることが必要
・クラスタ、アプリに各1つずつIPが必要
・クラスタ用ネットワークは2つ用意することを推奨
・アプリケーション用に共有ディスクが必要
・クォーラムディスク用に1GB程度の共有ディスクの用意を推奨
■構成
・共有ディスク
データボリューム
クォーラムボリューム
・Active Directory
アカウント等の一元管理
・Node1、2
・クラスタ
Webサーバのようなフロント・サイドは負荷分散システムで構成し、そこから発生する書き込みはサーバ・クラスタで行う構成を採用することが多い。
■構成手順
・共有ディスクをマウント
例）iscsiを2台のノードでマウント
・機能を追加
2台のノードにフェールオーバークラスタリングの機能を追加
・フェールオーバマネージャーの起動
・クラスター構成の検証
構成の検証を実行すると自動で検証する
・クラスターを作成
クラスター管理用のクラスター名とIPアドレスを設定する
・ディスク追加
管理しやすい名称に変更
・クォーラムの設定
任意の構成を選択する
・汎用アプリケーションの追加
・フェールオーバーの動作確認

## 用語
用語 | 説明
ノード | クラスタを構成するサーバ
ハートビート | クラスタを構成するノードの生存確認の方法。もともとはネットワークの疎通確認の言葉だが、クラスタ環境でも同じ用途のためこのように呼ばれる。TCP/IPでの送受信にて生存確認を行っている
計画停止 | 障害（サーバまたはサービスの意図しない停止）とは異なり、メンテナンスやパッチ適用などのための計画的な停止。基本的に手動で実施される
フェイルオーバー | 障害時、または計画停止時に稼働系ノードと待機系ノードを切り替える動作のこと
フェイルバック | 障害や計画停止により、メインで稼働するノードからフェイルオーバーして待機系に切り替わった後、メイン稼働するノードが復旧したら再度フェイルオーバーし、処理をメイン稼働するノードに戻すこと
仮想サーバ | クラスタを構成したノード群に対して、共通でアクセスするための仮想サーバ。コンピュータ名とIPアドレスで構成される
リソース | クラスタ上で動作するアプリケーションやサービスの最小単位。アプリケーションやサービスそのもの以外にも、ディスクや、IPアドレスなどもリソースとなる
グループ | 関連するリソースをまとめたグループ。フォルダのようなもの。グループはフェイルオーバーの最小単位にもなる
依存関係 | リソース間の関連を示すこと。Windowsのサービスの依存関係と同じように、別のリソースが正常起動していないと実施できない関係
（SPOF：a Single Point of Failure） | ある1点が障害などで停止すると、システム全体に影響を及ぼすポイントのことを単一障害ポイントと呼ぶ
PowerShell | Microsoftが開発したCLI
クォーラム | クラスタ構成の情報をデータベースとして保存している記憶域